F. S C H Ü T T    T E C H N I S C H E S     B Ü R O     F Ü R

T R A G W E R K S P L A N U N G  &  B A U P H Y S I K

Moisburger Straße 10      21279 Hollenstedt      Tel.: 04165-20043    Fax: 04165-20042

#### CO2-Gebäudesanierungsprogramm

Die Maßnahmen müssen der Energieeinsparverordnung und/oder der Mindestanforderungen an die Erneuerung der Heizungsanlage entsprechen.

Nachfolgende Daten werden für den Nachweis benötigt:

Baumaßnahme:	__________________________________________

Baujahr:		19___ (Förderung nur bis Baujahr 1983 bei Kat. A oder 1994 bei Kat. B)

(Kat. A = Neubau-Niveau, Kat. B = Maßnahmenpaket 4)

Bauherr:

Name:		__________________________________________

Straße / Hsnr:	__________________________________________

Plz. / Ort:		__________________________________________

Baugrundstück:

Gemeinde:		__________________________________________

Bauort:		__________________________________________

Straße:		__________________________________________

- Zeichnungen (Grundrisse, Schnitte und evtl. Ansichten) *)

- Lageplan mit Himmelsrichtungen und evtl. Farbe des Gebäudes (Dach, Wände etc.)

- Anzahl der Wohneinheiten

- Wohnfläche des Gebäudes

- Genauer Aufbau der Bauteile mit -Werten (Wärmeleitfähigkeit) und Schichtdicke der einzelnen Baustoffe *)

Es werden alle Bauteile, welche einen beheizten Raum von einer Umgebung mit niedrigerer Temperatur trennt, benötigt.

- Angaben zur Trinkwasser/Heizung/Lüftung und Fenster gem. nachfolgenden Seiten *)

Stand 01.01.2007

Ohne obige Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden !

*) Vor und nach der Sanierung.

Info@Statik-Schuett.de  www.Statik-Schuett.de

# Trinkwasser – NEUE ANLAGE

Verteilung:

Verteilungsart:

 gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung ohne Zirkulation (max. 500 m² Nutzfläche)

 gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung mit Zirkulation

 wohnungszentrale Trinkwasserversorgung (entfernteste Zapfstelle max. 6 m)

 dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, 1 Zapfstelle (z.B. Untertischgerät)

 dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, mehrere Zapfstellen (z.B. Badezimmer)

 dezentrale Trinkwasserversorgung 2 Räume mit gemeinsamer Installationswand

 Verteilung des Trinkwassers innerhalb der geschlossenen thermischen Hülle.

 Die Stichleitungen werden von einer gemeinsamen Installationswand in benachbarte Räume geführt.

Speicherung:

Speicherart:

 keine Trinkwasser-Speicherung

 indirekt beheizter Speicher (z.B. durch Gebäudeheizanlage)

 Elektro-Nachtspeicher

 Elektro-Tagesspeicher

 1 Elektrokleinspeicher je 80 m²

 bivalenter Solarspeicher

 gasbeheizter Trinkwasserspeicher

 Speicher steht innerhalb der geschlossen thermischen Hülle.

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

 Niedertemperaturkessel

 Brennwertkessel

 Kombikessel Niedertemperatur

 Kombikessel Brennwert

 Nah- / Fernwärme und KWK

 solare Trinkwasser-Erwärmung (Grundheizung bitte mit ankreuzen)

 Flachkollektor	 Röhrenkollektor

 Gas-Speicherwassererwärmer

 Elektro-Heizstab

 Durchlauferhitzer, Speicher

 Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

 Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

 Heizungswärmepumpe Luft/Wasser

 Heizungswärmepumpe Abluft/Wasser

 Trinkwasserwärmepumpe Abluft

 Trinkwasserwärmepumpe Abluft/Zuluft ohne WÜT

 Trinkwasserwärmepumpe Abluft/Zuluft mit WÜT, n´WRG=0.6

 Trinkwasserwärmepumpe Abluft/Zuluft mit WÜT, n´WRG=0.8

 Trinkwasserwärmepumpe Kellerluft

 Holz-Pellet-Ofen direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

 Holz-Pellet-Ofen nur indirekt am Heizkreis (DIN 4701-10 2003-8)

 Stückholzfeuerung direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

 Erzeuger entspricht der EWG-Wirkungsgradrichtlinie 92/42 (BDH Produktkennwerte).

Energieträger:

 Heizöl EL

 Erdgas H

 Flüssiggas

 Nah-und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

 Strom-Mix

 Solarenergie

 ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Heizung – NEUE ANLAGE

Übergabe:

Übergabeart:

 Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 2°K

 Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 1°K

 Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

 Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 2°K

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 1°K

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

 überwiegende Anordnung der Heizelemente im Innenwandbereich

 mit Luftumwälzung, z.B. durch Ventilatoren

 Elektrische Speichersysteme sollen nach der Übergangsregelung 8 Jahre lang mit dem Primärenergiefaktor 2.0 berechnet

werden (gilt ab 80% Speicherheizung).

Verteilung:

Verteilungsart:

 Heizkreistemperatur 90/70°C

 Heizkreistemperatur 70/55°C

 Heizkreistemperatur 55/45°C

 Heizkreistemperatur 35/28°C

 dezentral aufgestelltes Heizsystem (z.B. Elektro-Speicherheizung)

 horizontale Verteilung der Heizungswärme innerhalb der thermischen Hülle (bei wohnungszentral immer innerhalb)

 Verteilungsstränge (vertikal) und Anbindeleitungen innerhalb der thermischen Hülle

 geregelte Pumpe

Speicherung:

Speicherart:

 keine Speicherung

 Pufferspeicher z.B. Wärmepumpenanlage

 Speicher steht innerhalb der geschlossenen thermischen Hülle

 Pufferspeicher ist in Reihe mit dem Verteilernetz geschaltet

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

 Niedertemperaturkessel

 Brennwertkessel

 Kombikessel Niedertemperatur

 Kombikessel Brennwert

 Nah- / Fernwärme und KWK

 solare Heizungsunterstützung  (%-Anteile _______ )

 Elektro-Direktheizung

 Elektro-Speicherheizung

 Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

 Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

 Heizungswärmepumpe Luft/Wasser

 Heizungswärmepumpe Abluft/Wasser (ohne WRG)

 Holz-Pellet-Ofen direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

 Holz-Pellet-Ofen nur indirekt am Heizkreis (DIN 4701-10 2003-8)

 Stückholzfeuerung direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

 Erzeuger entspricht der EWG-Wirkungsgradrichtlinie 92/42 (BDH Produktkennwerte)

 Wärmeerzeuger, der raumluftabhängig betrieben werden kann, befindet sich innerhalb der thermischen Hülle.

Energieträger:

 Heizöl EL

 Erdgas H

 Flüssiggas

 Nah und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

 Nah und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

 Nah und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

 Nah und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

 Strom-Mix

 Solarenergie

 ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Lüftung – NEUE ANLAGE

Übergabe:

Übergabeart:

 keine Lüftungsanlage (freie Lüftung)

 Wohnungslüftungsanlage > 20°C, mit Einzelraumregelung

 Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, mit zentraler Vorregelung

 Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, ohne zentraler Vorregelung

 Wohnungslüftungsanlage < 20°C

 Das Gebäude wird dichtheitsgeprüft, die Luftwechselrate wird bei 50 Pa (n50) kleiner/gleich 1,5 pro Stunde sein.

 Klimaanlage: Die Zuluft wird durch Ersatz elektrischer oder fossiler Energie gekühlt (EnEV Anhang 1 Abs. 2.10b).

 Anordnung der Luftauslässe überwiegend im Innenwandbereich

Verteilung:

Verteilungsart:

 Verlegung der Verteilleitungen außerhalb der thermischen Hülle im Dach

 Verlegung der Verteilleitungen außerhalb der thermischen Hülle im Keller

 Verlegung der Verteilleitungen innerhalb der thermischen Hülle

 dezentrale Lüftungsanlage

 Zusätzlich separat betriebener Ventilator, der nicht fester Bestandteil des Erzeugers ist.

Erzeuger WRG mit WÜT:

Wärmeerzeuger:

 kein Wärmeübertrager

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 60% und AC-Ventilatoren

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 60% und DC-Ventilatoren

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 80% und DC-Ventilatoren

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 60% und DC-Ventilatoren mit Abluft/Zuluft-WP

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 0% und AC-Ventilatoren mit Abluft/Zuluft-WP

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 0% und DC-Ventilatoren mit Abluft/Zuluft-WP

 Abluft/Zuluft Wärmeübertrager dezentral, Wirkungsgrad 60% AC- oder DC-Ventilatoren

 Abluftanlage (ohne Wärmerückgewinnung durch Wärmeübertrager)

Erzeuger L/L-WP:

Wärmeerzeuger:

 kein Wärmeübertrager

 Abluft/Zuluft Wärmepumpe ohne Nutzung der Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung

 Abluft/Zuluft Wärmepumpe mit Nutzung der Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung

 Abluftanlage mit AC-Ventilatoren

 Abluftanlage mit DC-Ventilatoren

 Abluftanlage mit AC-Ventilatoren und mit Abluft/Wasser-Wärmepumpe

 Abluftanlage mit DC-Ventilatoren und mit Abluft/Wasser-Wärmepumpe

Energieträger:

 Heizöl EL

 Erdgas H

 Flüssiggas

 Nah- und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

 Nah- und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

 Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

 Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

 Strom-Mix

 Solarenergie

 ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

Erzeuger Heizregister:

Wärmeerzeuger:

 kein Heizregister

 Heizregister, Auslegungstemperatur 35°C, Elektro-Heizstab

 Heizregister, Auslegungstemperatur 45°C, Elektro-Heizstab

 Heizregister, Auslegungstemperatur 35°C, indirekt mittels Wasserkreislauf

 Heizregister, Auslegungstemperatur 45°C, indirekt mittels Wasserkreislauf

Energieträger:

 Heizöl EL

 Erdgas H

 Flüssiggas

 Nah- und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

 Nah- und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

 Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

 Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

 Strom-Mix

 Solarenergie

 ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Trinkwasser – VORHANDENE ANLAGE (Altanlage vor 1994)

Verteilung:

Verteilungsart:

 gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung ohne Zirkulation (max. 500 m² Nutzfläche)

 gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung mit Zirkulation

 wohnungszentrale Trinkwasserversorgung (entfernteste Zapfstelle max. 6 m)

 dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, 1 Zapfstelle (z.B. Untertischgerät)

 dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, mehrere Zapfstellen (z.B. Badezimmer)

 dezentrale Trinkwasserversorgung 2 Räume mit gemeinsamer Installationswand

 Horizontal Verteilung des Trinkwassers innerhalb der thermischen Hülle.

 Strangleitung des Trinkwassers innerhalb der thermischen Hülle.

 Anbindeleitung des Trinkwassers innerhalb der thermischen Hülle.

 Die Stichleitungen werden von einer gemeinsamen Installationswand in benachbarte Räume geführt.

Horizontale Leitungen:

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

 NEU/EnEV/DIN 4107-10

Strangleitungen:

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

 NEU/EnEV/DIN 4107-10

Anbindeleitung:

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

 NEU/EnEV/DIN 4107-10

Speicherung:

Speicherart:

 keine Trinkwasserspeicherung

 indirekt beheizter Trinkwasserspeicher

 elektr. beheizter Trinkwasserspeicher

 gasbeheizter Trinkwasserspeicher

 Baujahr 19___

 Volumen ____ l

 Speicher steht innerhalb der geschlossen thermischen Hülle.

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

 Umstell-/Wechselbrandkessel

 Feststoffkessel

 Standard Gas Spezial-Heizkessel

 Standard Gebläsekessel (Öl/Gas)

 Niedertemperatur Gas Spezial-Heizkessel

 Niedertemperatur Umlaufwasserheizer (Öl/Gas)

 Niedertemperatur Gebläsekessel (Öl/Gas)

 Brennwertkessel (Öl/Gas)

 Elektrodurchlauferhitzer

 Fern- und Nahwärme

 Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

 Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

 Wärmepumpe Luft/Wasser

 Kellerluft- Trinkwasserpumpe

 Gasbeheizte Trinkwqasserspeicher

 Baujahr 19___

 Brenner wurde bereits getauscht (neueres Modell)

Energieträger:

 Heizöl EL

 Erdgas H

 Flüssiggas

 Steinkohle

 Braunkohle

 Nah-und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

 Strom-Mix

 Solarenergie

 ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Heizung – VORHANDENE ANLAGE (Altanlage vor 1994)

Übergabe:

Übergabeart:

 Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 2°K

 Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 1°K

 Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

 Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 2°K

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 1°K

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

 Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

 Elektroheizung: Direktheizung, Einzelraumregelung

 Elektroheizung: Speicherheizung, Einzelraumregelung

 Einzelofen/dezentrales System

 Altbau: Heizkörper ohne Regelventile

 Altbau: Fußbodenheizung ohne Regelventile

 überwiegende Anordnung der Heizelemente im Innenwandbereich

 mit Luftumwälzung, z.B. durch Ventilatoren

 Elektrische Speichersysteme sollen nach der Übergangsregelung 8 Jahre lang mit dem Primärenergiefaktor 2.0 berechnet

werden (gilt ab 80% Speicherheizung).

Verteilung:

Verteilungsart:

 Heizkreistemperatur 90/70°C

 Heizkreistemperatur 70/55°C

 Heizkreistemperatur 55/45°C

 Heizkreistemperatur 35/28°C

 dezentral aufgestelltes Heizsystem (z.B. Elektro-Speicherheizung)

 horizontale Verteilung der Heizungswärme innerhalb der thermischen Hülle

 Stranleitungen innerhalb der thermischen Hülle

 Anbindeleitungen innerhalb der thermischen Hülle

 Umwälzpumpe, Baujahr 19___

 geregelte Pumpe

 wohnungszentrale Verteilung

 hydraulischer Abgleich

Horizontale Leitungen:

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

 NEU/EnEV/DIN 4107-10

Strangleitungen:

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

 NEU/EnEV/DIN 4107-10

Anbindeleitung:

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

 NEU/EnEV/DIN 4107-10

Speicherung:

Speicherart:

 keine Speicherung

 Pufferspeicher z.B. Wärmepumpenanlage

 Speicher steht innerhalb der geschlossenen thermischen Hülle

 Pufferspeicher ist in Reihe mit dem Verteilernetz geschaltet

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

 Umstell-/Wechselbrandkessel

 Feststoffkessel

 Standard Gas Spezial-Heizkessel

 Standard Gebläsekessel (Öl/Gas)

 Niedertemperatur Gas Spezial-Heizkessel

 Niedertemperatur Umlaufwasserheizer (Öl/Gas)

 Niedertemperatur Gebläsekessel (Öl/Gas)

 Brennwertkessel (Öl/Gas)

 Elektrodurchlauferhitzer

 Fern- und Nahwärme

 Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

 Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

 Wärmepumpe Luft/Wasser

 Kellerluft- Trinkwasserpumpe

 Gasbeheizte Trinkwasserspeicher

 Baujahr 19___

 Brenner wurde bereits getauscht (neueres Modell)

Energieträger:

 Heizöl EL

 Erdgas H

 Flüssiggas

 Steinkohle

 Braunkohle

 Nah-und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

 Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

 Strom-Mix

 Solarenergie

 ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Lüftung – VORHANDENE ANLAGE

Übergabe:

Übergabeart:

 keine Lüftungsanlage (freie Lüftung)

 Wohnungslüftungsanlage > 20°C, mit Einzelraumregelung

 Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, mit zentraler Vorregelung

 Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, ohne zentraler Vorregelung

 Wohnungslüftungsanlage < 20°C

 Das Gebäude wird dichtheitsgeprüft, die Luftwechselrate wird bei 50 Pa (n50) kleiner/gleich 1,5 pro Stunde sein.

 Fenster ohne Dichtlippen

# Fenster		 = Vor der Sanierung	 = Nach der Sanierung

Glas / Rahmen:

 Einfachverglasung					 UG-Wert Glas = _____ W/m²K

 Doppelverglasung					 Energiedurchlaßgrad g = ___ %

 Baujahr der Fenster: 19___

  Heizkörper vor dem Fenster

  Sprossen

  aufgesetzte Sprossen

  einfaches Sprossenkreuz im Scheibenzwischenraum

  mehrfaches Sprossenkreuz im Scheibenzwischenraum

  glasteilende Sprossen

  wärmetechnisch verbesserter Randverbund des Glases

# Bauteile		 = Vor der Sanierung	 = Nach der Sanierung

Wandaufbau:

  Hintermauerwerk

  Kalksandstein, d = _____ mm

  Porenbeton (Yton, Hebel etc.), d = _____ mm

  Poroton, d = _____ mm

  Ziegel, d = _____ mm

  Holz, massiv, d = _____ mm

  Holz, Ständerwerk, d = _____ mm

  Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

  Dämmung
	 d = _____ mm

 d = _____ mm

 U-Wert = _____ W/m²K

 U-Wert = _____ W/m²K

  Luftschicht
	 d = _____ mm

 d = _____ mm

  Vormauerwerk

  Ziegel, d = _____ mm

  Putz, d = _____ mm

  Holzschalung, d = _____ mm

  Wärmedämmverbundsystem

 d = _____ mm

 d = _____ mm

 U-Wert = _____ W/m²K

 U-Wert = _____ W/m²K

  Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

Dach- und Kehlbalkenaufbau:

  Dämmung

 d = _____ mm

 d = _____ mm

 U-Wert = _____ W/m²K

 U-Wert = _____ W/m²K

Sohlplatte / Kellerdecke:

  KG-Decke / Sohle

  Beton, d = _____ mm

  Holz, d = _____ mm

  Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

  Dämmung

 d = _____ mm

 d = _____ mm

 U-Wert = _____ W/m²K

 U-Wert = _____ W/m²K

  Belag

  Estrich, d = _____ mm

  Bitumenestrich, d = _____ mm

  Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

Bauliche Maßnahmen:

Welche Maßnahmen sollen getroffen werden, um die KfW-Fördermittel zu bekommen ?

 Einbau einer neuen Heizungsanlage

 Dachsanierung (Dämmung der Dachschrägen und Kehlbalken etc.)

 Einbau oder Erneuerung von Fenstern

 Sanierung der Außenwände (Dämmung der Außenwände etc.)

 Sanierung der Sohlplatte/Kellerdecke (Dämmung)

 Sonstiges	______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Kosten für die Erstellung eines KfW-Antrages durch unser Büro:

Wohngebäude bis 350 m² Nutzfläche			300,-- € + Mwst.

Wohngebäude von 350 m² bis 650 m² Nutzfläche		600,-- € + Mwst.

Wohngebäude über 650 m² Nutzfläche			gem. Angebot

Bei Nachweis des Teilschulderlaßes				zzgl. 150,-- € + Mwst.

Bearbeitungszeit max. 2 bis 3 Wochen !

Der Kunde bekommt von uns einen Energieeinsparnachweis gem. EnEV (vor und nach der Sanierung),

einen Antrag vom KfW-Programm zum CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Maßnahmenpaket 4),

die Bestätigung und die Rechnung.

Soll ein Teilschulderlaß nachgewiesen werden, wird zusätzlich noch ein Energiebedarfsausweis erstellt.

Die Hausbank benötigt sämtliche Unterlagen,

welche dann vollständig an die KfW-Bankengruppe weiter geleitet werden müssen.